ICS 43.040.60；59.080.40

CCS G 42

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 6452:2007

橡胶或塑料涂覆织物 汽车内饰材料雾化性能的测定

Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of fogging characteristics of trim materials in the interior of automobiles

(ISO 6452:2007，IDT)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件使用翻译法等同采用ISO 6452:2007《橡胶或塑料涂覆织物 汽车内饰材料雾化性能的测定》。

与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB/T 14838-2009 橡胶与橡胶制品 试验方法标准精密度的确定(ISO/TR 9272:2005,IDT)

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会涂覆制品分技术委员会（SAC/TC35/SC10）归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

橡胶或塑料涂覆织物   汽车内饰材料雾化性能的测定

警告：使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件规定了用于机动车内部装饰材料的橡胶和塑料涂覆织物的雾化性能测定方法。

本文件也适用于液体、膏状、粉末或固态天然材料制成的内饰材料，也适用于其他有防雾化性要求的材料和成品。

本文件适用于最小限度内玻璃表面雾化性能的测定。本试验不适用于或不能准确测定以下情况：

——冷凝物表面张力低，导致早期形成稀薄的透明薄膜。

——冷凝物量很大，导致聚集成水珠并形成厚重油状/透明膜（厚膜产生错误的读数）

在这种情况下，优选质量法。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO/TR 9272 橡胶与橡胶制品 试验方法标准精密度的确定

原理

将试样在玻璃烧杯里加热，任何易挥发性组分被冷凝在玻璃片上或铝箔盘里。

雾化值（F）为系数，由同一玻璃片雾化冷凝后和雾化冷凝前反射计测值的百分比计算求得。

冷凝物组分质量（G）是带有冷凝物的铝箔盘与铝箔盘本身的质量差。

材料

导热液体

适用于恒温浴装置（见5.1）。导热液体应能恒温，最好为水溶性，以便于清洗。较好的液体为改性多元脂肪醇。

非碱性玻璃清洁剂

非碱性。

邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）

从固定渠道获得（见附录C）。

设备

恒温浴装置

设计工作温度的上限是130℃。应安装安全装置以防过热。装置的循环系统、容量和加热系统应能保持装置温度恒定在±0.5℃以内。装置内的液体应能保持较低且稳定速度的搅动。

注1：温度的校正非常重要，试验仅允许0.5℃的差异。

注2：一些恒温浴装置（原加热器/循环泵）的底部带有离心泵，用来搅动液体在装置内高速流动。使得液体以不同的速度通过烧杯（5.3），这可能使得不同的烧杯里的温度不同。

当烧杯（5.3）放入恒温池后，温度的降低不应大于5℃，且应在20min内重新达到试验温度。烧杯和恒温池壁间的距离至少30mm，与恒温池底部的距离至少为60mm。

恒温池应配有指示水流和玻璃片（5.6）下表面距离的设备。该距离应为（60±2）mm。

冷却盘

安装在玻璃片（5.6）上，使玻璃片保持冷却。冷却盘应由中空的耐腐蚀金属制成，朝向玻璃片的一面应由铝制成。盘中应有两条冷却水通道，使得冷却水在整个盘内流通。与玻璃片接触的表面应平坦。充满水的冷却盘质量至少为1kg，应大于池中烧杯（5.3）的浮力。冷却盘的全部重量应施加于烧杯上。每个烧杯应有单独的冷却盘。

冷却盘和相应水恒温器应能使平均水温保持在21℃，进、出水口的温差不大于1℃。

平底烧杯

耐热玻璃制成，最小质量400g，尺寸见图1。

金属环

外径80mm，内径74mm，高10mm，质量（55±1）g，由耐腐蚀钢制成，保持试样平坦。

密封圈

硅橡胶或氟橡胶制成，呈L-型或断面为圆形，内径90mm～95mm，厚2mm～4mm，硬度50IRHD～70IRHD。

浮法玻璃片

具有家居用或挡风玻璃强度相当的质量，用于凝结成雾，厚度（3±0.2）mm，可为方形（最小尺寸110mm×110mm）或圆形（直径103mm）。所有玻璃片的反射值应该相同，公差为±2%单位以内。应标注玻璃片表面是否涂锡。

注：在暗室中以254nm波长的UV光观察，可识别玻璃片的涂锡和未涂锡表面。当暴露于UV光下时，涂锡面将发荧光。

a 瓶底

图1 玻璃烧杯

滤纸

直径110mm，单位面积质量90g/m2。

铝箔盘

厚度0.03mm，直径（103±1）mm。将制备好的铝箔盘存放在干燥器（5.14）里，避免冷凝和污染。

反射器

能产生60°入射光束和60°反射光束。

垫片

由适宜材料（纸或塑料）制成，带有圆孔。垫片厚度应为（0.1±0.02）mm（见图2）。用于防止玻璃片上冷凝物与反射器接触，而对测量产生影响。

单位为毫米

图2 玻璃片上的垫片

清洗器

工作温度为80℃，最好与去离子水装置连接。

天平

精确至0.01mg。

聚乙烯手套

干燥器

装有合适的干燥物质。

试片和试样

对于成品，从样品上切取直径（80±1）mm的试片。试片厚度不超过10mm。用机器在较厚材料底面切取至10mm（底面是与车内可视面背对的一面）。如需其他尺寸的试片，可由产品标准或供需双方协商给出。

对于粉末、膏状或液态原料，取（10±0.1）g的试样。

取两个试片或试样测定雾化值F，另两个用于测定冷凝物组分的质量G。

调节

除非另有规定，试片和试样应在23℃和50%相对湿度的条件下调节至少16h。

泡沫材料和涂覆织物应按照表1的条件在干燥器里用五氧化二磷（或硅胶）做干燥剂进行调节，不用抽真空。

表1 干燥时间

| 材料 | 干燥时间（天） |
| --- | --- |
| 泡沫材料 | 1 |
| 涂覆织物 | 2 |
| 含水量高的材料（如皮革） | 7 |

步骤

清洁

8.1.1 概述

只能接触烧杯（5.3）的外表面，要戴手套（5.13）或用镊子取用玻璃片（5.6）或金属环（5.4），不能直接用手触摸。

清洁并干燥玻璃片后，目测，检查玻璃片，确保无划痕和其他缺陷；如果有，则舍弃。

清洁后，所有处理干净的仪器倒置于室温、无尘环境中，储存待用。

8.1.2 用清洗器清洗

在清洗器（5.11）中用玻璃清洁剂（4.2）清洗密封圈（5.5）、烧杯和金属环两遍。如果清洗器没有连接去离子水装置，则用去离子水冲洗已清洁过的装置。

每次使用前，在清洗器中用玻璃清洁剂于80℃温度下，清洗所有的玻璃片两遍。如果清洗器没有连接去离子水装置，则在室温下用去离子水冲洗已清洁过的玻璃片，并直立放置干燥。

因为微小的划痕会影响雾的沉积速度，由此影响此方法的重复性，玻璃片重复使用一定次数后，表面产生划痕或磨损点后，应舍弃。

注：试验显示，清洁剂应选用中性或酸性的，碱性清洁剂会影响玻璃表面并增高雾化的反射值。

对比试验

在进行雾化试验的同时，使用对比液DIDP进行对比试验，测定雾化值F。取（10±0.1）g的DIDP对比液，放入烧杯，注意不要弄湿烧杯内壁。把装有DIDP的烧杯放进（100±0.5）℃的恒温浴装置（5.1）中，每个试验的位置不同。在（100±0.5）℃的温度下保持（180±3）min后，雾化值应在杯壁指示值的±3%以内。如果不在这个范围，检查试验条件。

当测定冷凝物组分的质量G时，使用DIDP并采用相同的步骤。在（100±0.5）℃的温度下保持（16±0.2）h后，冷凝物组分的质量应在杯壁指示值的±0.25mg以内。如果不在这个范围，检查试验条件。

注：在处理烧杯时，应保持烧杯杯壁干燥，不应沾染DIDP。否则，将使得出的范围偏大或试验结果偏高。

试片和试样的整理

将试片插入烧杯中（每个烧杯一个试样）。不能赤手触摸试片。

将试片可视面，即面向车内的一面朝上。每个试样上放一个金属环，防止试样转动和弯曲变形。

当试样为粉末状、膏状和液体材料时，取（10±0.1）g的试样，均匀分散在烧杯内底部。

雾化试验的预测量

当测定反射值时，应先校正反射器（5.9）。在哑光白滤纸衬垫上放置一个玻璃片，未涂锡面向上，玻璃片上放一个垫片。在垫片上标记出反射器边缘，将反射器正对标记放置。测量点距玻璃片中心距离为（25±5）mm。调整反射器使其平行于玻璃片边缘（或圆形玻璃片切线方向），记录四次读数R01至R04，每旋转发射器90°记录一次读数。

因为雾化试验前后的反射值要成对的测定，每次测定时玻璃片的位置必须相同。因此，玻璃片必须做好标记，以便雾化试验前后它们放置的位置是相同的。

在确定冷凝物组分质量时，应使用铝箔盘。取铝箔片时要带聚乙烯手套，铝箔片不能起皱。推荐的铝箔盘制备方法为：将几层铝箔重叠，中间用纸隔开，用冲压法将铝箔边缘粘压在一起，然后切割成为铝箔盘。切割时注意不可污染铝箔盘。冲压过程会在盘内产生凹痕，可利用密封圈加强密封效果。测量每个铝箔盘的质量G0，精确到±0.02mg。

雾化试验

8.5.1 装配

每个烧杯顶部放置一个密封圈。为测定雾化值F，取一个已知R0值的干净的玻璃片，未涂锡面向下放置，上面放置烧杯。为测定凝结组分质量G，将已称重的铝箔盘（5.8）亮面向下放在密封圈上，然后放上干净的玻璃片。

将做好的烧杯放入恒温池中，恒温池温度控制在（100±0.5）℃。

注1：可由供需双方商定采用其他温度。

每个玻璃片上放一张滤纸（5.7）（防止划伤玻璃片表面），然后放到冷却盘里（5.2）。冷却水温度为（21±1）℃。

注2：可由供需双方商定采用其他温度。

确保恒温浴装置里的液体达到试验温度时，其液面和每个玻璃片的较低的表面之间距离为（60±2）mm。

注3：当试验温度改变时，液体体积随温度而变化，检查液面高度。

8.5.2 测定雾化值F

烧杯在恒温浴装置里保持（180±3）min。

注1：可由供需双方商定采用其他时间。

取出玻璃片，不要触碰到雾化冷凝物，并使带有雾化冷凝物的一面向上水平放置于无尘、无风、（23±2）℃且50±5%RH的环境中，放置（60±6）min后，测定反射值。过程中不可让阳光直射玻璃片。

注：可由供需双方商定采用其他时间。

利用反射器测量雾化冷凝物之前，目视检查，冷凝物应由小液滴组成。如果冷凝物是由连续的膜状物、结晶物或其他结构物质组成，要在试验报告中记录此情况，且所测的反射值是不准确的。如有必要，应重新试验。

重新校准反射器。将玻璃片放在白色滤纸背面，垫片放玻璃片上面。

按标记放置反射器并测定四个反射值R11、R12、R13和R14。

测定两组试片的反射值，两个数值偏离平均值均应小于10%，否则应加试两组试片，选取偏离在±10%平均值内的数据计算反射值的平均值。

8.5.3 测定冷凝物组分质量G

烧杯在恒温浴装置中放置（16±0.1）h后，从烧杯顶部小心移去密封圈上的铝箔盘，放入干燥器，雾化的一面向上，保持3.5h至4h。干燥器不能装太满，避免阳光直射。测定每一个雾化铝箔盘的质量，精确至0.01mg.

测定两组试片数据，如果两组数据偏离平均值的10%，则加试两组试片，计算四组试片的平均值。

结果表示

计算雾化值F，首先用公式计算每个玻璃片的雾化值Fj:

………………（1）

式中：

Fj      ——第j个玻璃片的雾化值，以%表示;

R11～R14——雾化玻璃片在反射器上读数，以%表示;

R01～R04——未雾化玻璃片在反射器上读数，以%表示;

雾化值F，以%表示，为Fj的平均值。并记录F并精确到整数。

计算冷凝物组分质量G，首先用公式计算每个铝箔片上冷凝物质量Gj

Gj= G1- G0                              ………………（2）

式中：

Gj——第j个铝箔片上冷凝物的质量，单位mg;

G0——试验前铝箔片质量，单位mg;

G1——试验后铝箔片质量，单位mg;

冷凝物组分质量G，单位mg，为Gj的平均值。记录G并精确到0.1mg。

精密度

附录A中给出了美国采用的多个试验室间的试验项目，以及用ASTM D 5393（等效于本文件）给出的方法获得的精确结果；附录B中给出了使用此结果的指南。

试验报告

试验报告应包含下列内容：

a）本文件编号；

b）测量参数，即，雾化值F或冷凝物组分质量G；

c）试样信息；

d）试验温度和时间；

e）试验结果，即

雾化值：单个Fj值、算术平均数F、试片数量、对比值（DIDP）；

或者，冷凝物组分：单个Gj值、算术平均数G、试片数量、对比值（DIDP）；

f）试验中观察到的所有特殊情况，如：不能测定的冷凝物组分的说明，大水珠，雾状膜，结晶物或流动的冷凝物；

g)任何与规定试验程序的偏离；

h）试验日期。

附录A

（资料性）

精确结果

- A.1   概述

精密计算用于表述重复性和再现性，按照ISO/TR 9272进行。查阅精确度概念和术语。附录B给出使用重复性和再现性结果的指南。

- A.2   精确度说明

1989年，美国利用ASTM D 5393（等效于本文件）给出的方法成立了一个多试验室间试验项目。七个试验室对四种原材料进行试验。除了个别试片是由进行试验的试验室制备，每种材料的所有样品都来自于同一出处。每个试验结果由三个数据取平均值求得。对每种材料每个试验室要三个试验结果。

- A.3   精确结果

表A.1给出所有试验的精确结果，使用精确结果的指南见附录B。

表A.1 精确结果

| 材料 | 试验室内部（r） | 试验室之间（R） |
| --- | --- | --- |
| DIDP(1) | 11.14 | 19.88 |
| 可与人体直接接触的灰色布料 | 18.90 | 60.39 |
| DIDP(2) | 7.53 | 17.64 |
| 棕色维尼龙 | 18.48 | 69.72 |
| 平均值 | 14.00 | 41.90 |
| （r）重复性，由材料平均值的百分比表示。 （R）再现性，有材料平均值的百分比表示。 |  |  |

附录B

（资料性）

- 精确结果使用指南

- B.1   使用精确结果一般程序如下，用符号︳x1-x2 ︳表示任意两个测量值的绝对差（不考虑符号）。

- B.2   绘制适当的精确度表（考虑所有试验参数）针对（测得参数）平均值最接近“试验”数据平均数进行分析。此栏将给出适当的r，（r），R或（R）以用于决定步过程。

- B.3   根据这些r和（r）值，可利用随后的一般反复性说明确定。

- B.3.1 关于绝对差

- 根据相同材料试样，在常规正确试验程序下进行，两个试验平均数间的差丨x1-x2丨超过表格中反复性r的情况，平均不超过20例一次。

- B.3.2 对于两个试验值之间百分数差：

- 两个试验值之间，在常规正确试验程序下进行，两个试验值的百分数差：

- [丨x1-x2丨/丨x1+x2丨/2]×100

- 超过表格中反复性r的情况，平均不超过20例一次。

- B 4根据这些R和（R）值，可利用随后的一般反复性说明确定。

- B.4.1 对于绝对差：

- 根据两个试验室的常规正确试验程序，利用相同材料试样，两个单独测量的试验平均数的绝对差  丨x1-x2丨超过表格中再现性R的情况，平均不超过20例一次。

- B.4.2 对于两个试验平均数之间的百分数差：

- 根据两个试验室的常规正确试验程序，利用相同材料试样，测得的两个单独试验平均数之间的百分数差：

- [丨x1-x2丨/丨x1+x2丨/2]×100

- 超过表格中再现性R的情况，平均不超过20例一次。

附录C

（规范性）

DIDP 基准液

- DIDP基准液应由以下渠道获得：

- 瑞典化学和材料技术SP技术研究所

- Box 857

- SE-501 15 Borås

- Sweden

- Fax: +46 33 10 33 88

- E-mail: info@sp.se

参考文献

- [1]  ASTM D 5393,  Test Method for Determination of Fogging Characteristics of Vehicle Interior Trim Materials（现已废止）

_________________________________