《硫化橡胶或热塑性橡胶  硬度的测定  第6部分：

IRHD法测定胶辊的表观硬度》

编制说明

1 概述

胶辊表观硬度是衡量胶辊质量的重要指标之一，直接影响其使用性能。表观硬度应在胶辊成品上直接测定，以利于真实反映胶辊在其终端应用场景中的正常运行状况。由于胶辊的尺寸、结构和最终用途差异很大，并且考虑到硬度测定的目的不同，如规范和工厂工艺控制，无法用一种试验方法进行标准化。因此，ISO 48系列描述了三种测定方法，包括橡胶国际硬度计法、邵尔硬度计法和赵氏（P&J）硬度法，每种方法都能够独立存在。

无论选择哪种方法，硬度值不仅取决于所采用的方法和橡胶，还取决于胶辊的直径、覆盖层的厚度，当覆盖层较薄时，还取决于辊芯的性质。因此，术语“表观硬度”将通过本标准各章节中描述的方法获得的硬度值与通过其他国际标准中描述的方法在可能的标准试件上获得的硬度值区分开来。

2 工作简况

2.1 任务来源

根据国标委综合[2018]41号“国家标准委关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知”的要求。由全国橡标委橡胶杂品分会负责组织《胶辊表观硬度的测定 橡胶国际硬度计法》（调整后名称为《硫化橡胶或热塑性橡胶  硬度的测定  第6部分：IRHD法测定胶辊的表观硬度》国家标准的制定工作（计划项目编号：20180896-T-606），苏州市宝苏矿冶设备有限公司负责起草。

2.2 主要工作过程

计划下达后，我们随即组织成立标准编制工作组，搜集检索国内外相关标准及技术资料，在全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会的大力支持下，对这些标准及其它技术资料进行了认真的学习和分析研究。经比对三个版本的国际标准原文，确认ISO 7267-1：2008、ISO 7267-1：2017、ISO 48-6：2018三者之间无技术差异后， 对ISO 48-6（Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness — Part 6: Apparent hardness of rubber-covered rollers by IRHD method）进行了翻译、校对，按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》以及GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的规定，采用翻译法起草了草稿提交全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会秘书处初审后形成征求意见稿资料集，发送至相关单位征求意见，征求意见稿资料集包括《标准征求意见稿》、《标准编制说明》、国际标准原文、译文。

3 标准编制原则和确定标准内容的依据

3.1 标准编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》以及GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的要求进行编制。

3.2 标准编制的主要依据

本标准立项时的现行有效版本为ISO 7267-1：2008，2018年计划下达后进入起草阶段后检索到该版本现已废止，有效版本更新为第四版ISO 7267-1：2017，2018年八月，国际标准化组织将原有ISO 7267-1（Rubber-covered roller — Determination of apparent hardness — Part1：IRHD method）调整为ISO 48-6（Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness — Part 6: Apparent hardness of rubber-covered rollers by IRHD method）。此举旨在将有关橡胶硬度测定的标准统一到一个编号下（ISO 48）。ISO 48-6：2018的技术性内容与ISO 7267-1：2008、ISO 7267-1：2017相比没有变化。

故标准编制的主要依据为：ISO 48-6：2018《Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness — Part 6: Apparent hardness of rubber-covered rollers by IRHD method》（硫化橡胶或热塑性橡胶  硬度的测定  第6部分：IRHD法测定胶辊的表观硬度）。

4 关于本标准技术内容的说明

4.1 本部分对试样的停放要求、不同范围辊径的测试仪器和试验步骤等对测试结果有直接影响的因素做了统一规定

4.2 通过对同行和用户的走访，深入了解我国目前同类产品和用户的实际需求，经充分的研究、分析、比对，确定使用翻译法转化ISO 48-6：2018。

4.3 与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ISO 23529：2004，IDT）；

4.4 为了便于使用，本标准还作了以下编辑性修改：

——删除了国际标准的封面、目次、前言和引言；

——用小数点符号“.”代替符号“，”；

——用“本部分”代替“本国际标准”。

5 与有关的现行法律、法规和国际标准的关系

本标准在编制过程中注意到了与现行法律和法规的一致性，不存在任何矛盾。本标准贯彻了国家的方针、政策，符合国家法律、法规的规定，没有与国际标准相抵触内容。